様式第3号(第13条関係)
(その1　固定系)
無線局毎週点検記録簿
　	管理責任者	
	　	
点検年月日	年　　　月　　　日	天候	　	点検者氏名	　	
設備の区分	点　　　　　検　　　　　の　　　　　項　　　　　目	結果	
無線装置	電源電圧　　　　　　　V　　　　　　　電源電流　　　　　　　A	　	
	電源ランプ　　　　　　　　　　点灯　　　　　　　　　　消灯	　	
	無線機器動作状態	　	
	AC電源を切ると予備電源にて動作	　	
操作卓	選択呼出し(一斉・緊急一斉・個別・群別)の動作	　	
	空線状態で送信ボタンを押すと占有状態になり送出可能	　	
	電波発射修了後の空線状態	　	
	チャイム、マイクロホン、テープ(レコード)等の入力調整	　	
	無線送出と別に親局だけの拡声の動作	　	
	音声レベル及び信号レベルのVUメータでの監視	　	
	AC電源を切るとすべての機器がバッテリーで動作	　	

(その2　固定系)
無線局月・年(精密)点検記録簿	総括管理者	管理責任者	
	　	　	
　1　無線機
無線局名	実施年月日	通信担当者	測定者	
	年月日	　　　　　　　　	　　　　	
　	点検項目	現用	予備	　	点検項目	現用	予備	
1	送信出力	W	W	5	変調入力レベル
(70％)	dBm	dBm	
2	指定周波数	MHz	MHz	6	受信感度	dB	dB	
3	周波数偏差	Hz	Hz	7	ランプチェック	良　否	良　否	
4	スプリアス輻射	　	　	8	空中線状況	良	否	
　2　統制卓
　	点検項目	判定	　	点検項目	判定	
		良	否			良	否	
1	手動通報	　	　	7	サイレン動作	　	　	
2	一斉通報	　	　	8	カセットデッキ動作	　	　	
3	個別通報	　	　	9	マイクロホン動作	　	　	
4	緊急通報	　	　	10	ランプチェック	　	　	
5	終話通報	　	　	　	　	　	　	
6	セレコール周波数	　	　	　	　	　	　	
　3　電源装置
　	点検項目	判定値	　	点検項目	判定	
1	電源電圧12V	DC　　　　　V	4	インバータ電圧	AC　　　　　　V	
2	電源電圧24V	DC　　　　　V	5	電池液面状況	％	
3	蓄電池電圧	DC　　　　　V	6	発動発電機テスト	良　　　否	
　4　装置架
　	点検項目	判定	　	点検項目	判定	
		良	否			良	否	
1	自動放送装置動作	　	　	4	停電時の起動	　	　	
2	カセットデッキ動作	　	　	　	　	　	　	
3	モニター動作	　	　	　	　	　	　	
　5　子局設備
　	点検項目	測定値	　	点検項目	判定	
					良	否	
1	受信感度	dB	7	セレコール動作
(一斉)	　	　	
2	周波数偏差	Hz	8	セレコール動作
(個別)	　	　	
3	ランプ出力	W	9	セレコール動作
(終話)	　	　	
4	S／N	dB	10	サイレン動作	　	　	
5	電源電圧	V	11	マイク動作	　	　	
6	電池の状況	　	12	外筐・アンテナ・スピーカー・ケーブル	　	　	
　6　その他参考事項
　	

(その3　移動系)
無線局毎週点検記録簿
　	通信取扱責任者	
	　	
点検年月日	年　月　日	天候	　	点検者氏名	　	
点検の項目	点検の結果	
固定局・基地局・移動局の外観	　	
　　　　　　　　　　　　　電源電圧	　	
　　　　　　　　　　　　　電源電流	　	
　　　　　　　　　　　　　電源コード	　	
　　　　　　　　　　　　　接地線	　	
　　　　　　　　　　　　　電源スイッチ	　	
　　　　　　　　　　　　　電源ランプ	　	
固定局・基地局・移動局のプレストーク	　	
　　　　　　　　　　　　　送信ランプ	　	
　　　　　　　　　　　　　変調入力	　	
　　　　　　　　　　　　　選択機能	　	
　　　　　　　　　　　　　音量調整	　	
　　　　　　　　　　　　　スケルチ調整	　	
　　　　　　　　　　　　　統制機能	　	

(その4　移動系)
無線局月点検記録簿
　	管理責任者	
	　	
点検年月日	年　月　日	天候	　	点検者氏名	　	
整備の区分	点検の項目	点検の結果	
無線局の予備装置	電源電圧　V電源電流　A	　	
	電源ランプ　　点灯　　消灯	　	
	現用装置の切換　自動　手動	　	
	作動状況	プレストーク	　	
		送信ランプ	　	
		変調入力	　	
		選択機能	　	
		音量調整	　	
		スケルチ調整	　	
		統制機能	　	
予備電源装置	電源電圧　V　電源電流　A	　	
	電源ランプ　　点灯　　消灯	　	
	スターター用蓄電池電圧
V比重	　	
	燃料　　l　　潤滑油　　l	　	
空中線	送信用　	　	
	受信用　	　	

(その5　移動系)
無線局年(精密)点検記録簿
　	総括管理者	管理責任者	通信取扱
責任者	
	　	　	　	
無線局名	実施年月日	通信担当者	測定者	
	年　月　日	　	　	
1	送信出力	進行　
W(　　　W)
反射　	VSWR	　	
2	指定周波数	MHz	周波数偏差	Hz	
3	受信感度	dB	スケルチ
動作点	dB	
4	スプリアス輻射	　	
5	各部動作状況	
　	項目	判定	項目	判定	
		良	否		良	否	
	現予切替動作	　	　	空中線	　	　	
	機器取付金具	　	　	空中線同軸ケーブル	　	　	
	マイクロホン	　	　	携帯用電源	　	　	
	スピーカー	　	　	電源関係	　	　	
	ランプチェック	　	　	部品交換の有無	　	　	
	筐体の外観	　	　	　	　	　	
6	その他参考事項